## Hoja1
RESULTADOS INTERLABORATORIO GRUPO BIOINDICACION SEVILLA
| PERIODO: |  | 2005
MUESTREO | 2005-01-18
PARTICIPANTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14
MACROSCOPÍA | 16.5 | 12 | 16.5 | 7.5 | 24 | 18 | 30 | 21 | 12 | 16.5 | 21 | 21
MICROSCOPÍA | 34 | 44 | 34 | 37 | 34 | 50 | 32 | 36 | 37 | 29 | 34 | 41
ÍNDICE DE FANGOS | 50.5 | 56 | 50.5 | 44.5 | 58 | 68 | 62 | 57 | 49 | 45.5 | 55 | 62
C. DE FILAMENTOS | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
FILAMENTO DOMINANTE | Nocardia sp. | Nocardia sp., T 021N, T 0041 | Nocardia sp. | Nocardia sp. | Nocardia sp. | Nocardia sp. | Nostocoida limicola I | Nostocoida limicola I/ Nocardia | Nocardia sp./Nostocoida limicola I | Nocardia sp./Nostocoida limicola I | N. limicola III/Nocardia sp. | Nostocoida limicola II
FILAMENTO 2ario | Nostocoida limicola I y II | N. limicola, H. hydrossis | Nostocoida limicola III | Tipo 0092 | Nostocoida limicola | Tipo 0581, quizás M. parvicella | Tipo 021N | Tipo 021N, Tipo 1701 | Tipo 021N/ Tipo 1701 | Tipo 021N, Tipo 1701 | Tipo 021N, Thiothrix II | Nocardia sp.
EFECTO FLÓCULO | Nocardia sp. disgregación y Nostocoida (puentes) | Disgregación, puentes interfl., esponjamiento | Disgregación y puentes interfloc. | Disgregación y puentes interfloc. | Disgregación y puentes interfloc. | Nocardia sin efectos esponjamiento, 0581 puentes | Disgregación flocular | Disgregación flocular | Disgregación | Disgregación | Disgregación flocular | Disgregación
OTROS FILAMENTOS | T 021N, Nostocoida limicola III, Thiothrix | Beggiatoa sp. | Tipo 021N, helicoidales | NO | Microthrix parvicella | Tipo 0041 | Nocardia sp. | Thiothrix II/T 1702/ H. hydrossis/T 0675/T 0914 | Thiothrix II | Thiothrix II | N. limicola III/ T 0041/ H. hydrossis/ T 1702 | Tipo 021N, Tipo 1701, H. hydrossis
FILAMENTOS DISOLUC. | No | - | Nostocoida limicola III | Tipo 0092 | No | 0 | 1 | Nocardia sp. (pequeños filamentos) | Nostocoida/Nocardia | Nocardia sp. | Nostocoida limicola III | -
CORTES DIAGONAL | - | 1.6 | 2.03 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2.4 | -
m/mL FILAMENTOS | 1244 | - | 528.96 |  | 3192 | - | - | 1466 | 1206.4 | - | - | -
DENSIDAD ( org/L) | 2920000 | 1020000 | 1036000 | > 1.000.000 |  | 3975000 | 1320000 | 1580000 | 1280000 | 900000 | 980000 | 820000
ÍNDICE DE SHANON | 2.06 | 2.47 | 2.27 | 2.29 | 2.38 | 3.26 | 1.44 | 3.18 | 2.31 | 2.15 | 3.02 | 3.28
NIVEL TELOTROCOS | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | pocos | inexistentes | - | 0 | 0 | 0
NIVEL AMEBAS DESNUD | 0 | - | 0 | 0 |  | 1 | alto | muchas | - | 1 | Medio | 0
ÍNDICE DE MADONI | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9
CLASE MADONI | I | II | II | II | I | I | II | I | I | I | I | I
NÚMERO DE ESPECIES | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 11
GRUPO DOMINANTE | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas | Cil reptantes+Sésiles+y/o tecamebas
SSLM | 2561 | 2193 | 2310 | 2376 | 2816 | 3680 | 2720 | 2540 | 2700 | - | - | -
SSVLM | 2161 | 1860 | - | - | 2232 | 3091 | 2339 | 2159 | 2592 | - | - | -
V30 | 535 | 500 | 530 | 430 | 510 | 510 | 540 | 770 | 750 | 550 | 510 | 510
IVF | 209 | 227.9 | 229 | 181 | 181.1 | 139 | 199 | 303 | 278 | - | - | -
OBSERVACIONES | Categoría del fango regular. Estructura flocu- | Fango de baja decantabilidad, se puede | La calidad del fango es regular, pudiendo in- | Ambos tipos filamentosos provocan disgregación | Aunqure no sedimenta correctamente, es sig- |  | Valoración de la calidad del fango: buena | Fango de categoría regular con una ligera turbi- |  |  | Fango de categoría "regular". Turbidez baja,
| lar abierta con disgregación flocular debido al | observar un flóculo muy mineralizado, con | dicar un clarificado con un rendimiento en tor- | flocular, hecho que se observa en las característi- | nificativo que el clarificado es muy claro y que |  | Valoración agua de salida: buena | dez presente en el clarificado, que no llega a la |  |  | cercana a la categoría media. Presencia de
| efecto de Nocardia sp.. Colonización protozoaria | bajo contenido en nutrientes. Alta densidad | no al 80-85%. El resultado del IVF es bastan- | cas macroscópicas y microscópicas. | los flóculos están muy disgregados, lo que |  | Valoración estabilidad sistema: regular | categoría media. Presencia de flóculos en suspen- |  |  | microflóculos en el clarificado. Olor indicativo
| muy buena. Filamentos asociados a bajas car- | de bacterias filamentosas. Manojos de | te alto, lo que nos puede estar indicando que | Valoración calidad fango: regular, valoración agua | nos indica que puede que haya un problema |  | Parámetros de explotación: agua de buena | sión de muy pequeño tamaño, formados por |  |  | de una depuración insuficiente, aunque correcto
| gas másicas y a edades de fango relativamente | filamentos entrelazados provocando puen- | es posible la existencia de esponjamiento del | de salida: regular y valoración estabilida sistema: | de Nocardia sp.. |  | calidad porque la turbidez es baja y no | restos de Nocardia. Aparición de pequeños fla- |  |  | por ausencia de signos de septicidad, etc.
| altas. Disgregación flocular debida a Nocardia sp.. | tes que dan lugar a disgregación, estructu- | fango. Análisis efectuado el día 19. | regular. | Se confirma la presencia de Nocardia sp. que en |  | hay espumas | gelados en el clarificado, no muy abundantes. |  |  | Presente metabolismo del azufre en 021N
| También se observan manojos de filamentos | ra difusa y abierta. Filamentos: bajos nive- | La presencia de estos filamentos podría estar | Las condiciones de anoxia de la muestra provoca- | esta muestra es muy abundante y al airear la |  | Parámetros de depuración: discreta efica- | Efecto de Nocardia sobre el flóculo prácticam |  |  | in situ y en Thiothrix II. Los organismos mayo-
| que provocan puentes o disgregación flocular, | les de oxígeno disuelto y baja carga mási- | ocasionando espumas en el reactor biológi- | ron una gran dificultad en la identificación de los | misma se evidencia que se producen las espu- |  | cia depurativa por SBI = 7 | desapercibido; sin embargo, Nostocoida gene- |  |  | ritarios son N. limicola II y Nocardia sp.
| que ayuda a que exista un ligero esponjamiento | ca. La población de protozoos es escasa | co además de una disgregación flocular que | distintos protozoos. | mas marrones grasientas que caracterizan a |  |  | ra ruptura flocular y disgregación por su gran |  |  | aunque se han observado algunos flóculos
| flocular (IVF ligeramente alto). Aparecen pe- | en cuanto a su concentración y divresifica- | sería la responsable de la turbidez y de la |  | este filamento. |  |  | volumen. Se detectan problemas en el recuen- |  |  | colonizados exclusivamente por Nocardia,
| queños microflóculos en el clarificado cuyo nú- | ción. | existencia de flóculos en suspensión produ- |  | Pese a que la muestra me llegó 2 días tarde, |  |  | to de Nocardia, dadas sus elongaciones. Las |  |  | correspondientes a flóculos recirculados en el
| cleo lo compone Nocardia sp.. | Valoración de la calidad del fango: regular | cidos estos también por la formación de |  | no se observan signos evidentes de falta de |  |  | bacterias presentes están asociadas a baja car- |  |  | sistema de mayor edad de fangos, probablem.
| Fango estable y bien colonizado, excelente |  | puentes interfloculares que origina la T 021N. |  | oxígeno, aunque se dificulta un poco la obser- |  |  | ga másica comúnmente. |  |  | Sistema escasamente poblado aunque muy di-
| actividad biológica, buen funcionamiento. |  | Aunque el IF no se muy bueno, estamos ante |  | vación de los pedunculados que aparecen algo |  |  | Valoración calidad fango: malo |  |  | versificado, en el que el grupo funcional domi-
| Buenas calidades del agua de salida, siempre |  | un fango bien colonizado, por tanto aunque |  | cerrados con lo que ahí se puede fallar más. |  |  | Valoración agua de salida: regular |  |  | nante son los sésiles y en una proporción im-
| y cuando no existan cambios de caudal muy |  | sea posible la existencia de espumas, la cali- |  | Valoración calidad fango: regular, valoración |  |  | Valoración estabilidad sistema: mala |  |  | portante las Vorticellas, situación que pone en
| bruscos (fuga de microflóculos). |  | dad del efluente no se verá muy alterada, ade- |  | calidad agua de salida: buena, Valoración cali- |  |  | Microfauna: alta diversidad de organismos, re- |  |  | entredicho la estabilida del sistema.
|  |  | más el g. dominante son los c.peritricos que |  | dad de la estabilidad del sistema: regular. |  |  | presentados casi todos los grupos, pero da
|  |  | tienen una gran capacidad depuradora y de |  |  |  |  | la impresión de tratarse de restos del pasado
estabilización del sistema
MUESTREO | 2005-05-11
PARTICIPANTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
MACROSCOPÍA | 21 | 16.5 | 16.5 | 21 | 19 | 12 | 16.5 | 25.5 | 30 | 25.5 | 25.5 | 21 | 21 | 30 | 25.5
MICROSCOPÍA | 50 | 40 | 40 | 50 | 31 | 50 | 49 | 43 | 37 | 43 | 46 | 54 | 46 | 50 | 43.5
ÍNDICE DE FANGOS | 71 | 56.5 | 56.5 | 71 | 50 | 62 | 65.5 | 68.5 | 67 | 68.5 | 71.5 | 75 | 67 | 80 | 69
C. DE FILAMENTOS | 3 a 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 a 4 | 4 | 3 a 4 | 3 a 4 | 3 a 4 | 3 a 4 | 3 | 4
FILAMENTO DOMINANTE | Microthrix parvicella | Tipo 1701, Nostocoida limicola | Microthrix parvicella | Nostocoida limicola I | Nostocoida limicola I | Nocardia sp./ Nostocoida limicola I | --- | Microthrix parvicella / Tipo 0041 | Microthrix parvicella/ Tipo 021N | TIpo 021N, Microthrix parvicella | Tipo 0041/ Microthrix parvicella | Microthrix p. / Tipo 0041 | Microthrix parvicella | Microthrix parvicella | Microthrix parvicella
FILAMENTO 2ario | Nocardia sp., S. natans | Nocardia sp., H. hydrossis | Nocardia sp. | Nocardia sp. | Nocardia sp. | Tipo 0041 | --- | Tipo 0675/ Tipo 021N | Tipo 0675/ Tipo 0041 | -- | Tipo 021N /Tipo 0675 | Tipo 021N | Tipo 0675 | Tipo 0041 | Tipo 021N, Nocardia sp.
EFECTO FLÓCULO | Disgregación y puentes interfloculares | Disgregación y puentes interfloculares | Disgregación y puentes interfloculares | Ni disgregación ni puentes intefloculares | Disgregación del flóculo | Puentes interfloculares, aunque escasos | --- | Puentes interfloculares | Puentes interfloculares | Puentes interfloculares y disgregación | Puentes interfloculares | Disgregación y puentes interfloculares | Ninguno | Disgregación | Puentes interfloculares
OTROS FILAMENTOS | Nostocoida limicola | Tipo 1851 | Tipo 0092, N. limicola, Tipo 1851 | Tipo 0041 | --- | -- | Nocardia sp., hongos filamentosos | Nocardia / Tipo 1701 / Thiothrix | Nocardia sp. | Nocardia sp., Tipo 0092, Tipo 0676 | Nocardia sp., Tipo 0092, Tipo 1701 | Nocardia sp., Tipo 1701 | T 0041, T 1701, T0092, T 1851, Nocardia, N. limicola III | Nocardia sp., Tipo 021N | Thiothrix II, Haliscomenobacter h., N. limicola II
FILAMENTOS DISOLUC. | Nocardia sp. | -- | -- | Nostocoida limicola I | --- | Nocadia sp., categoría 0 | sí, con categoría 1 | Microthrix categoría 0 | Microthrix, categoría 0 | --- | M. parvicella, categoría 0 | ausentes | M.parvicella / Nocardia sp., categ. 0 | --- | Microthrix parvicella, categoría 0
CORTES DIAGONAL | -- | --- | 1.32 | -- | --- | 2.54 | 0.66 | --- | --- | --- | 3.2 | 4.1 | --- | -- | ---
m/mL FILAMENTOS | 473.28 | --- | 157.8 | 284.58 | 15590 | --- | 380.5 | 426.88 | 380.48 | 407 | --- | --- | 222.72 | 389 | 384
DENSIDAD ( org/L) | 2540000 | 2540000 | 3940000 | 3840000 | 9400000 | 13525000 | 3300000 | 2660000 | 2120000 | 2760000 | 2640000 | 1820000 | 2460000 | 4280000 | pendiente
ÍNDICE DE SHANON | 2.95 | 2.76 | 2.29 | 2.75 | 1.608 | 2.57 | --- | 2.76 | 1.94 | 2.43 | 2.88 | 2.46 | 3.245 | 2.54 | 3.06
NIVEL TELOTROCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | categoría 0 | 40.000 ind/L | 1 | 0 | 0 | categoría 0 | categoría 0 | 0 | 0 | categoría 0
NIVEL AMEBAS DESNUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | categoría 1 | 120.000 ind/L | no | 0 | 1 | categoría 1 | categoría 1 | 0 | 1 | categoría 1
ÍNDICE DE MADONI | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10
CLASE MADONI | I | I | I | I | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I
NÚMERO DE ESPECIES | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 8 | 15 | 5 | 9 | 13 | 9 | 13 | 14 | 15
GRUPO DOMINANTE | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros sésiles | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros sésiles | Bacterívoros reptantes | Carnívoros nadadores | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros sésiles | Bacterívoros sésiles | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros reptantes | Bacterívoros sésiles
SSLM | 2100 | -- | 1940 | 2008 | 2180 | 2.238 mg/l | 2064 | 2345 | 2320 | --- | --- | --- | 2720 | --- | 2215
SSVLM | 49.5 | -- | 53.6 | 58.08 | 47.8 | 0.54 | --- | 48 | 40 | --- | --- | --- | 54 | --- | 56
V30 | 145 | 140 | 165 | 165 | 150 | 190 | 160 | 180 | 120 | 160 | 130 | 140 | 190 | 190 | 165
IVF | 69 | -- | 84.3 | 82.17 | 68.8 | 85 | 77.5 | 77 | 52 | --- | --- | --- | 86 | --- | 75
OBSERVACIONES | Categoría de fango "buena". Turbidez clarifica | Valoración calidad fango: regular | Calidad del agua de salida "regular" por la dis- | Calidad previsible agua tratada: dada la baja turbie | Pese al retraso en el análisis, se estiman va- | Valoración calidad fango: Bueno | Valoración calidad fango: Bueno | Valoración calidad fango: regular | Valoración calidad fango: regular | Valoración calidad fango: regular | Muestra de muy buena sedimentabilidad |  | Valoración calidad fango: Bueno | Fango con buena capacidad de sedimentación, | Valoración calidad fango: Bueno
| do 20 NTU (después de 30 min). Presencia de | Valoración agua sistema: regular | gregación flocular y la presencia de flóculos | dad y alta sedimentabilidad, se preve una muy buena | lores óptimos en el agua de salida. | Valoración agua salida: Regular | Valoración agua salida: Malo | Valoración agua sistema: buena | Valoración agua sistema: buena | Valoración agua sistema: buena | aunque con microflóculos en suspensión |  | Valoración agua salida: Regular | con una gran diversidad de epescies. La presen- | Valoración agua salida: Bueno
| microflóculos en clarificado, con núcleo de No- | La calidad del fango observado es regu- | en suspensión. Sin embargo, la diversidad de la | calidad de agua con escasos sólidos en suspensión | Valoración calidad fango: regular | Valoración estabilidad sistema: Bueno | Valoración estabilidad sistema: Bueno | Valoración estabilidad sistema: regular | Valoración estabilidad sistema: regular | Valoración estabilidad sistema: bueno | que empeoran la calidad el clarificado. |  | Valoración estabilidad sistema: Bueno | cia de rotíferos y nematodos nos indica que es | Valoración estabilidad sistema: Bueno
| cardia; calidad del clarificado mejora con el t. | lar debido a que se observa una alta den- | microfauna podría ser un indicativo de una de- | y una buena eliminación de nutrientes (por la presen- | Valoración calidad agua salida: buena | Pese a las características macroscópicas del | Olor intenso a tierra mojada, considerado | Flóculos de muy pequeño tamaño en suspensión. |  |  | Olor muy bueno incluso a las 24 horas. |  | Decantación rápida del licor mixto, tras | un fango de alta edad. Así mismo, la presencia | Se observa un buen proceso biológico con
| Sería bueno que la recirculación del fango no | sidad de bacterias filamentosas. | puración insuficiente, pero por el tipo de orga- | cia de amebas testáceas indicadoras de nitrificac.) | Valoración estabilidad sistema: buena | fango activo, que hacen pensar que se trata | como "correcto" | Flóculo no todo lo compacto que debiera, pre |  |  | El color de la muestra, propio de un sistema |  | el ensayo quedan abundantes flóculos de | de tecamebas nos indica que en este fango | elevada diversidad, no obstante la relación
| fuese muy alta, para evitar la fuga de material | La diversidad y densidad de protozoos | nismos presentes podría encontrarse en perio- | y de materia orgánica. |  | de un licor con elevada edad, apenas aparecen | Tamaño medio de flóculo: 162 micrómetros | sentando problemas estructurales. |  |  | de alta edad de fangos, contrasta con las |  | pequeño tamaño que no sedimentan, lo | existe un proceso de nitrificación, lo que nos | entre la proporción de ciliados sésiles y nada-
| en el clarificador (microflóculos, espumas...) | es alta. | do de desestabilización (el sistema). Según la | La depuración biológica será muy satisfactoria |  | micrometazoos que corroboren dicha hipó- |  | Por el color parece un fango de oxidación bas- |  |  | observaciones realizadas sobre la micro- |  | cual da indicios de que existe defloculación. | confirma que la edad de fangos es alta. | dores y la presencia de flagelados, podría
| Fango bastante mineralizado. Colonización |  | calidad del fango y del estado en que se encuen- | debido a la gran diversidad de especies encontra- |  | tesis. En el clarificado aparece una alta con- |  | tante avanzada, pero los resultados en cuanto |  |  | fauna, en la que la población de micro- |  | Podría tratarse de una situación de auto- | Valoración calidad fango: Bueno | ser indicativo de algún tipo de desequilibrio
| protozoaria muy buena. |  | tra el sistema, se podría concluir que la calidad | das. Existe un gran equilibrio entre los microorga- |  | centración de pequeños flóculos que enturbian |  | a microfauna son diferentes: aparecen organis- |  |  | metazoos es más pequeña de lo que en un |  | oxidación del fango, en el que el flóculo se | Valoración agua salida: Bueno | en el proceso.
| Valoración calidad fango: Bueno |  | del agua de salida es regular. | nismos filamentosos y protozoos que provocan |  | el mismo de forma similar al pin point floc. |  | mos de fases transitorias y por supuesto de |  |  | principio cabría esperar. Del mismo modo, |  | muestra poco compacto y con tendencia | Valoración estabilidad sistema: Bueno | A pesar de la correcta sedimentabilidad del
| Valoración agua salida: Bueno |  | Valoración calidad fango: Regular | una estructura de flóculo suficientemente buena |  | Dicha defloculación posiblemente se deba a |  | un fango más joven. |  |  | las poblaciones de sésiles y reptantes están |  | a disgregarse. Así lo refleja también |  | fango, la abundancia media de flóculos
| Valoración estabilidad sistema: Bueno |  | Valoración agua salida: Regular | para asegurar una sedimentabilidad alta. |  | la alta mineralización del fango. |  | Filamentos propios de bajas cargas másicas, |  |  | acompañadas por flagelados y algunos |  | la fracción volátil tan baja del fango. |  | observada en el sobrenadante, podría indicar
|  |  | Valoración estabilidad sistema: Regular | Parámetros asociados: cargas másicas bajas, bajos |  |  |  | altas edades de fango y baja oxigenación. |  |  | nadadores, indicando un estado de madurez |  | La calidad del agua va a ser función del tiem- |  | posibles incrementos de sólidos en el efluente
|  |  |  | niveles de oxígeno disuelto, altas temperaturas, | [6 empty] | del sistema más joven dell que sería esperable, |  | po de retención hidráulico en el decantador, |  | en momentos de caudales punta.
|  |  |  | altas edades de fango. | [6 empty] | acompañado a su vez de una cierta inesta- |  | atendiendo a los pequeños flóculos presen- |  | Microfauna representativa de un fango de
|  |  |  | Fango estable, bien colonizado con excelente acti- | [6 empty] | bilidad en las condiciones ambientales (car- |  | tes, fruto de la disgregación en el reactor, |  | edad mederada-alta. De los datos de SS y
|  |  |  | vidad biológica y muy buen funcionamiento. | [6 empty] | ga orgánica, sobre todo). |  | los que pueden escaparse con el efluente |  | % volátiles se desprende que el influente puede
|  |  |  | Valoración calidad fango: Bueno | [8 empty] | en mayor o menor medida. |  | caracterizarse por una reducida y posiblem.
Valoración agua salida: Bueno